## Nővérszálló
2.KÖZPONTI FŰTÉS-HŰTÉS SZERELÉSI MUNKA
No. | Munka leírása | Me | Egys | Anyagár | Munkadíj | Σ Anyagár | Σ Munkadíj
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
2.1 | 42x1,5 | 24 | m
2.2 | 54x1,5 | 12 | m
2.3 | 76x1,5 | 73 | m
2.4 | 88,9x1,5 | 18 | m
GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív
2.5 | 42x1,5 | 16 | db
2.6 | 54x1,5 | 8 | db
2.7 | 76x1,5 | 16 | db
2.8 | 88,9x1,5 | 18 | db
GEBERIT Mapress szénacél karmantyú
2.9 | 42x1,5 | 8 | db
2.10 | 54x1,5 | 4 | db
2.11 | 76x1,5 | 28 | db
2.12 | 88,9x1,5 | 6 | db
2.13 | GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d54-42-54 | 4 | db
2.14 | GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d76,1-54-76,1 | 4 | db
2.15 | GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d88,9-76,1-88,9 | 4 | db
Fűtési vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AC 13mm
2.16 | 42x1,5 | 18 | m
2.17 | 54x1,5 | 7 | m
2.18 | 76x1,5 | 73 | m
2.19 | 88,9x1,5 | 13 | m
| szigetelés ragasztó | 1 | tétel
2.20 | Hőszivattyús folyadékhűtő Clivet WSAN-XIN 30.2 Qf=52,4kW (-13°C, 42/37°C, 30% glykol) Qh=89,6kW (+35°C, 11/16°C, 30% glykol) | 1 | db
2.21 | Hőszivattyús folyadékhűtő Clivet WSAN-XIN 35.2 Qf=60,2kW (-13°C, 42/37°C, 30% glykol) Qh=101kW (+35°C, 11/16°C, 30% glykol) | 1 | db
2.22 | FQS, áramlás kapcsoló Csatlakozás: G1A SPDT kontaktus rendszer Max. közeg homérséklet: 80°C Max. közeg nyomás: 10 bar. IP 20 ,mint standard kivitel. | 3 | db
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Szennyfogószűrő
2.23 | DN65 | 2 | db
2.24 | Flamco Flamco Clean Smart 80 F mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, karimás, Rendelési szám: 31024 | 2 | db
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap
2.25 | DN32 | 4 | db
2.26 | DN40 | 6 | db
2.27 | DN50 | 4 | db
2.28 | DN65 pillangó szelep | 8 | db
2.29 | DN80 pillangó szelep | 5 | db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Danfoss MSV-BD
2.30 | DN32 | 3 | db
2.31 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, Danfoss MSV-F2 65 fojtó-, beállító-, elzáró- és beszabályzószelep, karimás, Kvs=74,4, DN 65, PN 16, 003Z1062 | 2 | db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Visszacsapó szelep
2.32 | DN32 | 1 | db
2.33 | DN50 | 1 | db
2.34 | DN65 | 2 | db
2.35 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 10-ig, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, gázszűrő Flamco Flamcovent 80 F abszorpciós légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, acélházas, karimás, Rendelési szám: 28143 | 1 | db
2.36 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 10-ig, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, gázszűrő Flamco Clean 80 F iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, karimás, Rendelési szám: 28190 | 0 | db
2.37 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 100 mm benyúlással | 7 | db
2.38 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 2 | db
2.39 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Automatikus légtelenítőszelep úszógolyós visszacsapószeleppel 1/2" | 4 | db
2.40 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 4 | db
2.41 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva gömbcsap Töltő-ürítő golyoscsap, PN16, DN25, 1" km., max. 120°C, sárgarézből, müa. tömlővéges csatlakozóval, menetes véglezáró kupakkal, nyers kivitelben. | 4 | db
2.42 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény Danfoss kazánvédő szelep, sarok kivitelű, 003L6012, AVDO 25, bb. 1" | 2 | db
2.43 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között Flamco Flexcon M 200/3 bar cserélhető membrános tágulási tartály 6 bar, Rendelési szám: 22001 | 1 | db
2.44 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Flamco Flexcon CE Top 80 / 2,5 membrános tágulási tartály "CE Top" 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 16083 | 1 | db
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva. Gumikompenzátor
2.45 | DN75 | 5 | db
2.46 | Hőcserélő készlet: Danfoss | 1 | klt
hőcserélő.: XB 52M-1 (cikksz:004H4533)
szigetelés: XB52-1 (cikksz:004B1950)
kengyel:XB 51 (cikksz:004H4518)
2.47 | Álló, beépített fűtőcsőkígyó és belső bevonat nélküli átfolyós puffertároló berendezés elhelyezése és bekötése, 800 liter. | 1 | db
2.48 | Álló, beépített fűtőcsőkígyó és belső bevonat nélküli átfolyós puffertároló berendezés elhelyezése és bekötése, 300 liter. BOSCH HMV Tároló 300 literes csőkígyó nélküli puffer tartály | 1 | db
2.49 | Előregyártott osztó , acélcsőből, mélydomború edényfenékkel, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), 159x5,0 mm-es acélcsőből, tartókkal, csonkokkal, 13 mm párazáró hőszigeteléssel 2,6 m hosszban | 1 | klt
2.50 | Előregyártott gyüjtő , acélcsőből, mélydomború edényfenékkel, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), 159x5,0 mm-es acélcsőből, tartókkal, csonkokkal, 13 mm párazáró hőszigeteléssel 2,6 m hosszban | 1 | klt
2.51 | Automatika rendszer: - Folyadékhűtők kaszkád vezérlése - HMV tárolók elektromos fűtőpatronjainak felfűtése (legionella elleni védelem) | 1 | klt
2.52 | Hőszivattyús folyadékhűtők részére állvány, mely áll: - Betonalap - Statikailag méretezett állvány | 1 | klt
2.53 | Állványzat egyszeri alapozó, majd kétszeri fedő mázolása | 0 | klt
2.54 | Gurulós állványzat | 1 | klt
2.55 | Rezgéscsillapító Mafund lemez a folyadékhűtők alá | 0 | klt
2.56 | Hőszivattyús folyadékhűtők daruzása | 1 | klt
2.57 | Hőszivattyús folyadékhűtők hidraulikai oldalának bekötése a rendszerbe. | 1 | klt
2.58 | Szerelőkőműves munkák, helyreállítás nélkül | 1 | klt
2.59 | Átadási dokumentáció | 1 | klt
2.60 | Idomacél tartószerkezet csővezetékek részére | 1 | klt
2.61 | Fűtési hálózat nyomáspróbája | 1 | klt
2.62 | Rendszer feltöltése 35% víz-glykol keverékkel, primer oldal rendszertérfogat: 1620 liter | 1 | klt
2.63 | A csőhálózati rendszer ellátása színjelzésekkel, áramlási irányt mutató nyilakkal. | 1 | klt
2.64 | A szabályozó szelepek beszabályozása, beállítása, mérőműszerrel, mérési jegyzőkönyv elkészítése. | 1 | db
2.65 | Felirati táblák készítése, csőre, illetve szerelvényekre történő rögzítéssel. Kék, piros, fekete, zöld színben, két sor írással. | 1 | db
2.66 | HMV tárolók fűtési oldali bekötése | 3 | db
2.67 | Külső horganyzott lemez szigetelés burkolás kültérben a csővezetékre | 35 | fm
2.68 | Gépek mellett, külső térben 5 db elzárási lehetőség | 5 | db
2.69 | Kültéri egységhez hangfogófal telepítése 2 m magasságig | 20 | fm
2.70 | Vízelvezetés kiépítése kazánházba gerinc cseréjével | 30 | fm
2.71 | Meglévő Ivóvíz betáp cseréje vízórától | 80 | fm
2.72 | Alumíniumbetétes,oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel. Anyaga: polipropilén, UPONOR UNIPIPE típusú szálban szállíva, réz idomokkal,átm. 50 x 4,50 mm U710500 | 31 | fm
2.73 | ua. csak: 32 x 3,00 mm U710320 | 12 | fm
2.74 | tartoszerkezetek a hideg-melegvíz és cirkulációs vezetékek részére | 1 | klt.
2.75 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA típusú, gázipari felhasználásra, piros fogantyúval, kétoldalon belső menettel, 1 1/2 | 6 | db
2.76 | hollanderok a tartály bekötéséhez | 9 | db
2.77 | Rugóterhelésű visszacsapószelep, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, RETURVENT típusú PN 16, DN 50 RVCS16DN050 | 3 | db
2.78 | ua. csak: DN 25 RVCS16DN025 | 1 | db
2.79 | Nedvestengelyű használati melegvíz keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel, elektromotorral egybeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, WILO TOP- Z típusú, -PN 10, vörösöntvény házzal, 380 V tápfeszültségre, TOP-Z 30/7 1 1/4" 002048341 | 1 | db
2.80 | HMV biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve. 1" 6,0 bar 29005 | 6 | db
2.81 | Kazántöltőcsap, felszerelve, 1/2" 2990-12 | 3 | db
2.82 | Vízszűrő, menetes kivitelben, felszerelve,F76S típusú, visszaöblíthető, fémházas 2" F76S-2AA | 1 | db
2.83 | FF06 típusú, öblíthető 1 1/4" FF06-11/4AA | 1 | db
2.84 | Manométer, felszerelve, BUDERUS 03.18 típusú alsó csatlakozású átm. 63x1/4" 10 bar 03.18.210 | 3 | db
2.85 | Gumimembrános zárt tágulási tartály, 6bar nyomásra melegvízes hálózatra gyári tatozékokkal, felszerelve. ZILMET típusú 50 literes | 3 | db
2.86 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, NMC-INSUL-TUBE K típusú csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk névleges vastagság 9 mm 54 mm átm. csővezetékre | 31 | fm
2.87 | 35 mm átm. csővezetékre | 12 | fm
ÖSSZESEN: