## FŰTÉS-HŰTÉS előlap
n FŰTÉS-HŰTÉS SZERELÉSI MUNKÁK
TÁRGY | SZENT JÁNOS KÓRHÁZ NŐVÉRSZÁLLÓJÁNAK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI 1125 Budapest, Kútvölgyi út 16. Fűtés-hűtés szerelési munkáiról
TÖRZSSZÁM | 00.285.06.17
TERVFAJTA | Részleges kiviteli terv
TERVEZŐ | Szakál Szilárd G 01-10582 Lengyel Zsolt G 01-3555
DÁTUM | 2017. február hó
|  | ANYAG | DÍJ | A+D
I. SZERELÉSI MUNKÁK
II. SZAKIPARI MUNKÁK
III. BONTÁSI MUNKÁK
ÖSSZESEN
Megjegyzés:
- Az anyagkiírásban feltüntetett gyártmányok minőségi szintet jelölnek. Azonos műszaki tartalmú és minőségű berendezésekkel helyettesíthetőek.

## FŰTÉS-HŰTÉS komplett
LÉGTECHNIKA SZERELÉSI MUNKÁK
A költségvetés készítésekor a műszaki leírást, a terveken szerepelő adatokat és a műszaki mellékleteket is figyelembe kell venni!
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
I. SZERELÉSI MUNKÁK
Rövid folyosó
1 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Teakonyha | 4 | tétel | 95251.75 |  | 381007 | 0 | 381007
2 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Társalgók Fszt, egyben | 1 | tétel | 487859.25 |  | 487859.25 | 0 | 487859.25
3 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Társalgó | 3 | tétel | 167028.25 |  | 501084.75 | 0 | 501084.75
4 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Általános lakószoba | 44 | tétel | 88984.75 |  | 3915329 | 0 | 3915329
5 |  | Padlófűtés mellékelt kiírás szerint. Akm. Vizesblokk+Közlekedő | 1 | tétel | 208612.5 |  | 208612.5 | 0 | 208612.5
7 |  | Padlófűtés mellékelt kiírás szerint. Földszinti vendég Vizesblokk | 1 | tétel | 236632.5 |  | 236632.5 | 0 | 236632.5
10 |  | Törölközőszárító radiátor, elektromos patronnal Akm. Vizesblokk, 1800x600mm | 3 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
Hosszú folyosó
11 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Teakonyha | 3 | tétel | 95251.75 |  | 285755.25 | 0 | 285755.25
12 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Keskeny lakószoba (T-II-13; T-II-14; T-II-15; T-II-27; T-I-13; T-I-14; T-I-15; T-I-27; T-F-13; T-F-27;) | 10 | tétel | 88984.75 |  | 889847.5 | 0 | 889847.5
13 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Általános lakószoba | 57 | tétel | 88984.75 |  | 5072130.75 | 0 | 5072130.75
14 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Iroda (Fszt) | 1 | tétel | 95512.75 |  | 95512.75 | 0 | 95512.75
15 |  | Mennyezetfűtés, -hűtés mellékelt kiírás szerint. Iroda (Fszt) | 1 | tétel | 88984.75 |  | 88984.75 | 0 | 88984.75
[7 empty] | 10792805 | 0 | 10792805
II. SZAKIPARI MUNKÁK
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
III. BONTÁSI MUNKÁK
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## Áraj
aquatherm-hungaria Kft.
Iroda, raktár: 1211 Budapest, Duna-lejáró u. 14.
Tel/Fax: 06-1-425-40-95, Tel: 427-12-33
www.aquatherm.hu
E-mail: info@aquatherm.hu
Árajánlat |  |  |  |  | Listaár | Listaár | Kedvezmény
Tétel | Cikkszám | Megnevezés | Menny. | db/m | Ár/egys. | Össz. Ár | -25%
T-F-15 Iroda, mennyezetfűtés, -hűtés:
1 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 100 | m | 174 | 17400 | 13050
2 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 15 | m | 334 | 5010 | 3757.5
3 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 5 | m | 135 | 675 | 506.25
4 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 2 | m | 728 | 1456 | 1092
5 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 2 | m | 155 | 310 | 232.5
6 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 30 | m | 750 | 22500 | 16875
7 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 2 | db | 1360 | 2720 | 2040
8 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 4 | db | 1460 | 5840 | 4380
9 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 2 | db | 1200 | 2400 | 1800
10 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 4 | db | 880 | 3520 | 2640
11 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 1 | db | 38010 | 38010 | 26341 | Projektár
12 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 1 | db | 8710 | 8710 | 6036
13 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
95512.75
14
15 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 84 | m | 174 | 14616 | 10962
16 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 15 | m | 334 | 5010 | 3757.5
17 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 5 | m | 135 | 675 | 506.25
18 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 2 | m | 728 | 1456 | 1092
19 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 2 | m | 155 | 310 | 232.5
20 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 26 | m | 750 | 19500 | 14625
21 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 2 | db | 1360 | 2720 | 2040
22 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 2 | db | 1460 | 2920 | 2190
23 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 2 | db | 1200 | 2400 | 1800
24 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 4 | db | 880 | 3520 | 2640
25 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 1 | db | 38010 | 38010 | 26341 | Projektár
26 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 1 | db | 8710 | 8710 | 6036
27 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
88984.75
T-F-33 A.M.Szoba, mennyezetfűtés, -hűtés:
28 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 84 | m | 174 | 14616 | 10962
29 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 15 | m | 334 | 5010 | 3757.5
30 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 5 | m | 135 | 675 | 506.25
31 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 2 | m | 728 | 1456 | 1092
32 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 2 | m | 155 | 310 | 232.5
33 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 26 | m | 750 | 19500 | 14625
34 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 2 | db | 1360 | 2720 | 2040
35 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 2 | db | 1460 | 2920 | 2190
36 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 2 | db | 1200 | 2400 | 1800
37 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 4 | db | 880 | 3520 | 2640
38 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 1 | db | 38010 | 38010 | 26341 | Projektár
39 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 1 | db | 8710 | 8710 | 6036
40 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
88984.75
T-F-34 Teakonyha, mennyezetfűtés, -hűtés:
41 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 98 | m | 174 | 17052 | 12789
42 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 15 | m | 334 | 5010 | 3757.5
43 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 5 | m | 135 | 675 | 506.25
44 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 2 | m | 728 | 1456 | 1092
45 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 2 | m | 155 | 310 | 232.5
46 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 30 | m | 750 | 22500 | 16875
47 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 2 | db | 1360 | 2720 | 2040
48 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 4 | db | 1460 | 5840 | 4380
49 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 2 | db | 1200 | 2400 | 1800
50 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 4 | db | 880 | 3520 | 2640
51 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 1 | db | 38010 | 38010 | 26341 | Projektár
52 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 1 | db | 8710 | 8710 | 6036
53 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
95251.75
M-F-35 1 Fogadó szoba, mennyezetfűtés, -hűtés:
54 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 248 | m | 174 | 43152 | 32364
55 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 45 | m | 334 | 15030 | 11272.5
56 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 15 | m | 135 | 2025 | 1518.75
57 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 6 | m | 728 | 4368 | 3276
58 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 6 | m | 155 | 930 | 697.5
59 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 76 | m | 750 | 57000 | 42750
60 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 6 | db | 1360 | 8160 | 6120
61 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 6 | db | 1460 | 8760 | 6570
62 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 6 | db | 1200 | 7200 | 5400
63 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 12 | db | 880 | 10560 | 7920
64 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 3 | db | 38010 | 114030 | 26341 | Projektár
65 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 3 | db | 8710 | 26130 | 6036
66 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
167028.25
M-F-35 2 Fogadó szoba, mennyezetfűtés, -hűtés:
67 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 248 | m | 174 | 43152 | 32364
68 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 45 | m | 334 | 15030 | 11272.5
69 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 15 | m | 135 | 2025 | 1518.75
70 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 6 | m | 728 | 4368 | 3276
71 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 6 | m | 155 | 930 | 697.5
72 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 76 | m | 750 | 57000 | 42750
73 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 6 | db | 1360 | 8160 | 6120
74 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 6 | db | 1460 | 8760 | 6570
75 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 6 | db | 1200 | 7200 | 5400
76 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 12 | db | 880 | 10560 | 7920
77 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 3 | db | 38010 | 114030 | 26341 | Projektár
78 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 3 | db | 8710 | 26130 | 6036
79 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
167028.25
M-F-35 3 Fogadó szoba, mennyezetfűtés, -hűtés:
80 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 207 | m | 174 | 36018 | 27013.5
81 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 45 | m | 334 | 15030 | 11272.5
82 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 15 | m | 135 | 2025 | 1518.75
83 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 6 | m | 728 | 4368 | 3276
84 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 6 | m | 155 | 930 | 697.5
85 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 62 | m | 750 | 46500 | 34875
86 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 6 | db | 1360 | 8160 | 6120
87 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 6 | db | 1460 | 8760 | 6570
88 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 6 | db | 1200 | 7200 | 5400
89 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 12 | db | 880 | 10560 | 7920
90 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 3 | db | 38010 | 114030 | 26341 | Projektár
91 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 3 | db | 8710 | 26130 | 6036
92 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
153802.75
T-F-13 Szoba, mennyezetfűtés, -hűtés:
93 | 90020 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 10x1,25 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 84 | m | 174 | 14616 | 10962
94 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 15 | m | 334 | 5010 | 3757.5
95 | 15009018 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x18 mm (színe fekete) | 5 | m | 135 | 675 | 506.25
96 | 2170708 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 20x2,8 mm, DN 15, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 2 | m | 728 | 1456 | 1092
97 | 15009022 | Kaiflex EF párazáró szigetelés 9x22 mm (színe fekete) | 2 | m | 155 | 310 | 232.5
98 | 90512 | aquatherm orange system csőtartó falfűtéshez 10 mm-es csőhöz | 26 | m | 750 | 19500 | 14625
99 | 95502 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/10 mm | 2 | db | 1360 | 2720 | 2040
100 | 95504 | aquatherm orange system szűkített T-idom 16/10/16 mm | 2 | db | 1460 | 2920 | 2190
101 | 78300 | green pipe - orange system átmeneti idom 20 mm/16x2,0 mm | 2 | db | 1200 | 2400 | 1800
102 | 21208 | green pipe átmeneti idom 20x1/2" KM | 4 | db | 880 | 3520 | 2640
103 | 003Z1212 | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NÁ 15, mérőcsonkkal, 90-450 l/h | 1 | db | 38010 | 38010 | 26341 | Projektár
104 | 082F1266 | TWA-Z/NC termikus hajtómű AB-QM szelephez 230 V, NC | 1 | db | 8710 | 8710 | 6036
105 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
88984.75
T-F-28 WC blokk, padlófűtés
106 | 90028 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 20x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 340 | m | 450 | 153000 | 114750
107 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 60 | m | 334 | 20040 | 15030
108 | 92307 | aquatherm fűtési/hűtési osztó-gyűjtő rozsdamentes acél, töltő ürítőkkel, légtelenítőkkel, tömítéssel, körönkénti térfogatárammérővel, előbeállításos szeleptesttel és elzáróval, horganyzott zajcsökkentő konzollal 7 körös kivitel | 1 | db | 89500 | 89500 | 67125
109 | 79222 | aquatherm orange system eurokónuszos osztócsatlakozó 20x2,0 mm | 10 | db | 1640 | 16400 | 12300
110 | 79572 | aquatherm orange system ívrögzítő osztófelálláshoz 20 mm | 10 | db | 650 | 6500 | 4875
111 | 79220 | aquatherm orange system eurokónuszos osztócsatlakozó 16x2,0 mm | 4 | db | 1450 | 5800 | 4350
112 | 79570 | aquatherm orange system ívrögzítő osztófelálláshoz 16 mm | 4 | db | 480 | 1920 | 1440
113 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
236632.5
T-F-37 Zuhany blokk + M-F 01 Közlekedő, padlófűtés + 1 kör radiátor
114 | 90028 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 20x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 260 | m | 450 | 117000 | 87750
115 | 90026 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 16x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 30 | m | 334 | 10020 | 7515
116 | 92305 | aquatherm fűtési/hűtési osztó-gyűjtő rozsdamentes acél, töltő ürítőkkel, légtelenítőkkel, tömítéssel, körönkénti térfogatárammérővel, előbeállításos szeleptesttel és elzáróval, horganyzott zajcsökkentő konzollal 5 körös kivitel | 1 | db | 71400 | 71400 | 53550
117 | 79222 | aquatherm orange system eurokónuszos osztócsatlakozó 20x2,0 mm | 8 | db | 1640 | 13120 | 9840
118 | 79572 | aquatherm orange system ívrögzítő osztófelálláshoz 20 mm | 8 | db | 650 | 5200 | 3900
119 | 79220 | aquatherm orange system eurokónuszos osztócsatlakozó 16x2,0 mm | 2 | db | 1450 | 2900 | 2175
120 | 79570 | aquatherm orange system ívrögzítő osztófelálláshoz 16 mm | 2 | db | 480 | 960 | 720
121 | 94102 | aquatherm thermomotoros szelepfej 230 V | 4 | db | 8800 | 35200 | 26400
122 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
208612.5
T-F-16 Zuhany blokk + M-F-01 3 Közlekedő, padlófűtés
123 | 90028 | aquatherm orange system (PE-RT) cső 20x2,0 mm (250 m / tekercs), (oxigéndiffúzió-mentes) | 390 | m | 450 | 175500 | 131625
124 | 92305 | aquatherm fűtési/hűtési osztó-gyűjtő rozsdamentes acél, töltő ürítőkkel, légtelenítőkkel, tömítéssel, körönkénti térfogatárammérővel, előbeállításos szeleptesttel és elzáróval, horganyzott zajcsökkentő konzollal 5 körös kivitel | 1 | db | 71400 | 71400 | 53550
125 | 79222 | aquatherm orange system eurokónuszos osztócsatlakozó 20x2,0 mm | 10 | db | 1640 | 16400 | 12300
126 | 79572 | aquatherm orange system ívrögzítő osztófelálláshoz 20 mm | 10 | db | 650 | 6500 | 4875
127 | 94102 | aquatherm thermomotoros szelepfej 230 V | 5 | db | 8800 | 44000 | 33000
128 | E52558 | aquatherm szobatermosztát, hűtésre és fűtésre, 1 db páraérzékelővel | 1 | db | 22350 | 22350 | 16762.5
252112.5
Alapvezeték, strangvezeték (méteráron):
129 | 2170710 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 25x3,5 mm, DN 20, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 1050 | 1050 | 787.5
130 | 2170712 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 32x4,4 mm, DN 20, SDR 7,4 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 1456 | 1456 | 1092
131 | 2170114 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 40x3,7 mm, DN 32, SDR 11 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 1848 | 1848 | 1386
132 | 2170116 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 50x4,6 mm, DN 40, SDR 11 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 2730 | 2730 | 2047.5
133 | 2170118 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 63x5,8 mm, DN 50, SDR 11 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 4228 | 4228 | 3171
134 | 2170120 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 75x6,8 mm, DN 65, SDR 11 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 5544 | 5544 | 4158
135 | 2170122 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 90x8,2 mm, DN 80, SDR 11 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 8470 | 8470 | 6352.5
136 | 2170124 | aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cső 110x10,0 mm, SDR 11 (oxigéndiffúzió-mentes), idomokkal | 1 | m | 11830 | 11830 | 8872.5
Opció:
137 | 79210 | aquatherm orange system toldóidom 16x2,0 mm | 1 | db | 1150 | 1150 | 862.5
138 | 79212 | aquatherm orange system toldóidom 20x2,0 mm | 1 | db | 1280 | 1280 | 960
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az árajánlatunk 1 hónapig érvényes.
Az aquatherm orange system cső 250 m és 500 m-es tekercsben kapható.
Az aquatherm blue pipe cső 4 m-es szálban kapható.
Idomos csőárunk a menetes idomok árát nem tartalmazza.
Idomos szorzó: csőár x 1,4.
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Fizetési feltétel: megállapodás szerint.
Igény esetén a szereléshez szükséges szerszámokat térítés ellenében biztosítjuk.
Munkások betanítása, vagy bármilyen egyéb kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre.
Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 3 hét, részben raktárról.
Szállítás: csepeli raktárunkból, Önök által!
| Üdvözlettel: | Bertha Máté
Budapest, 2017. 03. 27.