## FŐÖSSZESÍTŐ
Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak
1125 Budapest, Kútvölgyi lejtő 16.
Név :Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak NŐVÉRSZÁLLÓ
A munka leírása:Nővérszálló felújítási
munkái
Gépészet
Négy szint (szuterénnel)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.2 Akadályoztatási költség | 0%
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap
2.2 Árkockázati fedezet | 0%
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
2.4 Anyagigazgatási költség | 0%
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4
2.6 Fedezet | 0%
3.1 Tartalékkeret vetítési alap
3.2 Tartalékkeret | 0%
4.1 ÁFA vetítési alap
4.2 Áfa | 27%
5. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Mennyezet fűtés hűtés
Hideg-melegvíz, csatorna
Padlófűtés, radiátorok
Hőközpont
Összesen:

## mennyezeti hűtés fűtés
|  |  |  | Tétel szövege | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
K-tétel |  |  |  | aquatherm orange system oxigén diffúziómentes cso 10x1,25 mm
|  | 10683 | fm
K-tétel |  |  |  | u.a. de 16x2 mm
|  | 2520 | fm
48-830-021-018-71-87020 |  |  |  | Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú csohéj anyaga: szintetikus kaucsuk szaniter, légtechnikai, klima és hutési csovezetékre 9 mm vastag 18 mm átm. csovezetékre
|  | 1764 | fm
K-tétel |  |  |  | Aquatherm blue pipe OT üvegszálbetétes cso idomokkal 20x2,8 mm
|  | 252 | fm
48-830-021-022-71-87020 |  |  |  | Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú csohéj anyaga: szintetikus kaucsuk szaniter, légtechnikai, klima és hutési csovezetékre 9 mm vastag 22 mm átm. csovezetékre
|  | 252 | fm
K-tétel |  |  |  | aquatherm orange system csotartó falfutéshez 10 mm-es csohöz
K-tétel |  |  |  | aquatherm orange system szukitett T 16-10-10 mm
|  | 252 | db
K-tétel |  |  |  | aquatherm orange system szukített T 16-10-16 mm
|  | 272 | db
K-tétel |  |  |  | green pipe orange system átmeneti idom 20 mm-16x2 mm
|  | 252 | db
K-tétel |  |  |  | green pipe átmeneti idom 20 mm- 1/2"
|  | 504 | db
K-tétel |  |  |  | AB-QM automatikus térfogatáram szabályozó szelep NA15,mérocsonkkal 90-450l/h
|  | 126 | db
K-tétel |  |  |  | TW-Z/NC termikus hajtómu AB-QM szelephez 230V, NC
|  | 126 | db
K-tétel |  |  |  | aquatherm szobatermosztát futésre és hutésre 1 db páraérzékelovel
|  | 120 | db
Munkanem összesen:

## Hideg- melegvíz, csatorna
|  |  | Tétel szövege | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
K-tétel |  |  | aquatherm green pipe üvegszál betétes hideg-melegvíz cso idomokkal 20x2,8 mm
| 535 | fm
K-tétel |  |  | u.a. de 25x3,25 mm
| 489 | fm
K-tétel |  |  | u.a. de 32x3,6 mm
| 466 | fm
K-tétel |  |  | u.a. de 40x4,5 mm
| 58 | fm
K-tétel |  |  | u.a. de 50x5,6 mm
| 95 | fm
K-tétel |  |  | u.a.de 63x7,1 mm
| 58 | fm
81-251-205-040-42-85001 |  |  | Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezeto cso muanyagból, tompahegesztéses kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, külön tételben kiírt csoidomok, fixpont kötések ára nélkül. Anyaga: polietilén, GEBERIT-PE típusú szabadon és horonyba szerelve csoidomokkal átm. 40 x 3,0 mm
| 44 | fm
81-251-206-050-42-85001 |  |  | átm. 50 x 3,0 mm
| 75 | fm
81-251-207-056-42-85001 |  |  | átm. 56 x 3,0 mm
| 85 | fm
81-251-207-063-42-85001 |  |  | átm. 63 x 3,0 mm
| 105 | fm
81-251-208-075-42-85001 |  |  | átm. 75 x 3,0 mm
| 55 | fm
81-251-210-110-42-85001 |  |  | átm. 110 x 4,3 mm
| 115 | fm
81-251-211-125-42-85001 |  |  | átm. 125 x 4,9 mm
| 40 | fm
81-251-212-160-42-85001 |  |  | átm. 160 x 6,2 mm
| 100 | fm
Munkanem összesen:

## Padlófűtés és radiátorok
|  |  | Tétel szövege | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
K-tétel |  |  | aquatherm orange system oxigén diffúziómentes cso 20x2 mm
| 5650 | fm
K-tétel |  |  | u.a. de 16x2 mm
| 500 | fm
K-tétel |  |  | aquatherm radiátor bekötoív, dupla 16x2 mm 200 mm-es
| 14 | db
82-612-121-120-15-13274 |  |  | Acéllemez szelepes lapradiátor, gyárilag beépített radiátorszeleppel, légteleníto és leeresztodugóval, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokk al) összeállítva, felszerelve és bekötve, a festés miatti le és visszaszereléssel, VOGEL & NOOT ORNIS 22 KV típusú, 90/70/20°C, kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben 600 mm építési magassággal, tartóval,légtelenítovel és dugóval 1200 mm hosszúsággal, ht:2820 Watt
| 3 | db
82-655-103-003-15-13911 |  |  | Golyóscsapblokk sárgarézbol, szelepes lapradiátorhoz, felszerelve, VOGEL & NOOT típusú egyenes kivitelu, kétcsdöves futéshez, hollandis-külso menetes FKH3DDZA jelu, 3/4"
| 14 | db
82-614-111-045-21-18101 |  |  | Fürdoszobai csoradiátor, melegvizes futési rendszerhez, 32x32x2 mm-es zárt profilú idomacélból és 25x1,5 mm-es húzott acélcsobol kialakított szerkezettel, 1/2"-os csatlakozó csonkokkal, felszerelve, BETATHERM BR típusú, normál kivitelu, fehér színu, 90/70/20°C 600 mm szélességu 1820 mm hosszúsággal, ht:1475 Watt
| 11 | db
K-tétel |  |  | lándzsás radiátor szelep 2 csöves futéshez
| 11 | db
82-652-211-011-21-51011 |  |  | Termosztatikus érzékelofej, felszerelése futotestszelepre és elozetes beállítása, DANFOSS gyártmányú, RA típusú, goz töltetu, korlátozható vagy rögzíteto beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel beépített érzékelovel, KLAPP csatlakozás RA-2980 5-26°C 013G2980
| 14 | db
K-tétel |  |  | aquatherm futési/hutési osztó-gyüjto rozsdamentes acél, tölto-ürítovel, légtelenítovel,tömítéssel, körönkénti térfogatáram mérovel,elobeállításos szeleptesttel és elzáróval,horganyzott zajcsökkento konzollal 4 körös
| 2 | db
K-tétel |  |  | u.a. de 5 körös
| 10 | db
K-tétel |  |  | u.a. de 6 körös
| 1 | db
K-tétel |  |  | u.a. de 7 körös
| 4 | db
82-661-411-114-44-48821 |  |  | Osztó-gyujto szekrény osztó-gyujtohöz, felszerelve, REHAU típusú vakolat alá szerelve UP 110/4 289328-900
| 17 | db
K-tétel |  |  | orange system eurokonuszos csatlakozó 20x2 mm
| 156 | db
K-tétel |  |  | aquatherm orange system ívrögzíto osztó felálláshoz 20 mm
| 156 | db
K-tétel |  |  | aquatherm orange system eurokonuszos csatlakozó 16x2 mm
| 28 | db
K-tétel |  |  | aquatherm orange system ívrögzíto osztó felálláshoz 16 mm
| 28 | db
K-tétel |  |  | aquatherm temomotoros szelepfej 230 V
| 78 | db
K-tétel |  |  | aquatherm szobatermosztát
| 17 | db
Munkanem összesen:

## Hőközpont
|  |  | Tétel szövege | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
91-012-221-071-41-14101 |  |  | Varratnélküli rozsdamentes,saválló acélcso (import), szabadon vagy csatornában szerelve, szakaszos nyomáspróbával, (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve). WNR 1.4541 min. (KO 36 Ti) 48,3 x 3,2 mm
| 36 | fm
91-012-334-107-41-14101 |  |  | Varratnélküli rozsdamentes,saválló acélcso (import), szabadon vagy csatornában szerelve, szakaszos nyomáspróbával, (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve). WNR 1.4541 min. (KO 36 Ti) 76,1 x 3,6 mm
| 72 | fm
91-012-356-117-41-14101 |  |  | Varratnélküli rozsdamentes,saválló acélcso (import), szabadon vagy csatornában szerelve, szakaszos nyomáspróbával, (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve). WNR 1.4541 min. (KO 36 Ti) 88,9 x 3,6 mm
| 36 | fm
91-012-400-132-41-14101 |  |  | Varratnélküli rozsdamentes,saválló acélcso (import), szabadon vagy csatornában szerelve, szakaszos nyomáspróbával, (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve). WNR 1.4541 min. (KO 36 Ti) 114,3 x 3,6 mm
| 48 | fm
91-016-021-050-42-14111 |  |  | 90°-os ívidom, hosszvarratos, rozsdamentes, saválló acélcsobol (import), hegesztett kötésekkel csovezetékbe szerelve. (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve). WNR 1.4541/V2A min. (KO 36 Ti) 48,3 x 3,2 mm
| 10,00 d | db
91-016-027-079-42-14111 |  |  | u.a. de 76,1 x 3,6 mm
| 20 | db
91-016-028-085-42-14111 |  |  | u.a. de 88,9 x 3,2 mm
| 10 | db
91-016-030-095-42-14111 |  |  | u.a. de 114,3 x 3,6 mm
| 20 | db
91-016-021-013-07-14314 |  |  | T-idom, rozsdamentes, saválló acélcsobol (import), hegesztett kötésekkel csovezetékbe szerelve. (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve). WNR 1.4404 min. 48,3 x 2,0 mm
| 1 | db
91-016-027-018-07-14314 |  |  | u.a. de 76,1 x 2,0 mm
| 2 | db
91-016-028-019-07-14314 |  |  | u.a. de 88,9 x 2,0 mm
| 1 | db
91-016-021-009-42-14241 |  |  | Koncentrikus szukítoidom, hosszvarratos, rozsdamentes, saválló acélcsobol (import), hegesztett kötésekkel csovezetékbe szerelve. (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve). WNR 1.4571/V4A min. (KO 35 Ti) 48,3 x 2,0/ 42,4 x 2,0
| 4 | db
91-016-027-016-42-14241 |  |  | u.a. de 76,1 x 2,3/ 48,3 x 2,0
| 8 | db
91-016-028-021-42-14241 |  |  | u.a. de 88,9 x 2,6/ 76,1 x 2,3
| 4 | db
91-015-021-006-27-24303 |  |  | Laza karima rozsdamentes acélból, kötogyuruvel, de a kötogyuru anyagára nélkül, a csatlakozó csovég megmunkálásával,felszerelve. (Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve) MSZ EN 1092-1:2002 Anyagminoség: 1.4301., 1.4541 - PN 16 DN 40
| 17 | db
91-015-027-008-27-24303 |  |  | u.a. de DN 65
| 34 | db
91-015-028-009-27-24303 |  |  | u.a. de DN 80
| 17 | db
91-015-030-010-27-24303 |  |  | u.a. de DN 100
| 12 | db
91-031-018-006-09-33163 |  |  | Karimás oldható kötés készítése és szerelése C pontossági fokozatú kötoelemekkel, klingerit tömítogyuruvel PN 16 DN 40
| 17 | kit
91-031-024-008-09-33163 |  |  | u.a. de DN 65
| 34 | kit
91-031-025-009-09-33163 |  |  | u.a. de DN 80
| 17 | kit
91-031-027-010-09-33163 |  |  | u.a. de DN 100
| 12 | kit
K-tétel |  |  | Grundfoss Magna szivattyú DN 32
| 1 | db
K-tétel |  |  | u.a. de DN40
| 1 | db
K-tétel |  |  | u.a. de DN65
| 2 | db
91-064-008-006-06-23241 |  |  | Pillangószelep öntöttvas házzal,saválló acél tányérral, (ellenkarimák és kötések külön tételben történo elszámolásával), felszerelve, EPDM zárógyuruvel kézikarral DN 40 - PN 16
| 3 | db
91-064-010-008-06-23241 |  |  | u.a. de DN 65 - PN 16
| 6 | db
91-064-011-009-06-23241 |  |  | u.a. de DN 80 - PN 16
| 3 | db
91-064-012-010-06-23241 |  |  | u.a. de DN 100 - PN 16
| 6 | db
82-122-226-006-33-61221 |  |  | Strangszabályzószelep, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAF" típusú, - PN 16 NA 40
| 1 | db
82-122-228-008-33-61221 |  |  | u.a. de NA 65
| 2 | db
82-122-229-009-33-61221 |  |  | u.a. de NA 80
| 1 | db
91-061-008-006-06-22257 |  |  | Visszacsapószelep saválló acél házzal, tányérral, tányérvezetovel, (ellenkarimák és kötések külön tételben történo elszámolásával), felszerelve, Fémzárású kivitelben, KO 36 Ti anyagból VR15A1 jelu - GUR gyártmány PN 16 DN 40
| 1 | db
91-061-010-008-06-22257 |  |  | u.a. de DN 65
| 2 | db
91-061-011-009-06-22257 |  |  | u.a. de DN 80
| 1 | db
82-122-206-006-02-28253 |  |  | Gumikompenzátor, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, MVV. 10.12 sz. NBR, - PN 16 DN 40
| 1 | db
82-122-208-008-02-28253 |  |  | u.a. de DN 65
| 2 | db
82-122-209-009-02-28253 |  |  | u.a. de DN 80
| 1 | db
K-tétel |  |  | motoros szelep DN40
| 1 | db
K-tétel |  |  | u.a. de DN65
| 2 | db
K-tétel |  |  | u.a. de DN80
| 1 | db
82-552-111-002-83-11112 |  |  | 1Ipari üveg homéro, nagy egyenes, környezetvédelmi eloírásoknak megfelelo töltofolyadékkal, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, 0-100°C mérési határok között 03 mm bemerülo hosszal 11112-1010
| 8 | db
K-tétel |  |  | Dif.manométer
| 4 | db
K-tétel |  |  | manométer csappal
| 4 | db
82-121-202-002-31-37111 |  |  | Gömbcsap sárgarézbol, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA típusú, gázipari felhasználásra, piros fogantyúval, kétoldalon belso menettel 1/2"
| 8 | db
82-121-204-004-31-37111 |  |  | u.a. de 1"
| 2 | db
K-tétel |  |  | hidraulikus váltó 35m3/h DN100
| 1 | db
82-122-210-010-42-38231 |  |  | Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú DN 100 28144
| 1 | db
82-122-210-010-42-38221 |  |  | Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, -PN 16 DN 100 28083
| 1 | db
82-561-102-072-75-78151 |  |  | Eloregyártott osztó vagy gyujto, koracélcsobol, mélydomború edényfenékkel, elore beépített támaszokra helyezve, felszerelve. 219,1 x 6,3 mm-es acélcsobol 2 m hosszban
| 1 | db
K-tétel |  |  | tartó szerkezet
| 1 | kit
48-830-012-048-65-85740 |  |  | Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal, illesztések, hézagok, csovégek lezárásával, NMC-CLIMAFLEX típusú csohéj anyaga: polietilén névleges vastagság 9 mm 48 mm átm. csovezetékre
| 36 | fm
48-830-012-076-65-85740 |  |  | u.a. de 76 mm átm. csovezetékre
| 72 | fm
48-830-013-089-65-85740 |  |  | u.a. de 89 mm átm. csovezetékre
| 36 | fm
K-tétel |  |  | u.a. de 114,3 mm átm.csovezetékre
| 48 | fm
K-tétel |  |  | u.a. de 219 mm átm. csore
| 4 | fm
33-630-082-025-40-10101 |  |  | Áttörés helyreállítása 0,10 m2/db méretig felmeno téglafalban 38 cm vastagságig
| 50 | db
K-tétel |  |  | nyomáspróba
| 1 | kit
K-tétel |  |  | állványozás
| 1 | kit
K-tétel |  |  | régi csovezetékek és szerelvények bontása
| 1 | kit
Munkanem összesen: