## FŐÖSSZESÍTŐ
Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak
1125 Budapest, Kútvölgyi lejtő 16.
Név :Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak NŐVÉRSZÁLLÓ
A munka leírása:Nővérszálló felújítási
munkái
Építészet
Négy szint (szuterénnel)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.2 Akadályoztatási költség | 0%
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap
2.2 Árkockázati fedezet | 0%
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
2.4 Anyagigazgatási költség | 0%
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4
2.6 Fedezet | 0%
3.1 Tartalékkeret vetítési alap
3.2 Tartalékkeret | 0%
4.1 ÁFA vetítési alap
4.2 Áfa | 27%
5. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Síkalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munka
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Falazás és egyéb kőművesmunka
Vakolás és rabicolás
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Szigetelés
Takarítási munka
Összesen:

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-32.1.1 | Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbakból | 2400 | m2
Munkanem összesen:

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-10.1 | Feltöltés bontása (meglévő létesítmények padozata) | 77.08 | m3
2 | 21-011-11.1 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal | 422 | m3
3 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva | 422 | m3
Munkanem összesen:

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-11.1-0012010 | Szerelőbeton készítése, 5 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 22.9 | m3
Munkanem összesen:

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból | 717.37 | m2
2 | 31-001-2-0452003 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 | 3.962 | t
3 | 31-030-11.1.1.1-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 20/25, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6-10 cm vastagság között, C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM | 108.94 | m3
42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
4 | 31-030-11.1.1.1-0121111 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 20/25, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 5 cm vastagsáig, szuterénben, C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék | 22.9 | m3
CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
5 | 31-032-1.4-0212517 | Fóliaterítés egy rétegben, aljzatbetonozásnál LB-Knauf Választófólia | 703.49 | m2
Munkanem összesen:

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-000-2.1 | Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, áthidaló | 49 | db
2 | 32-002-1.1.1-0119901 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, | 40 | db
1,00 m
3 | 32-002-1.1.1-0119902 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, | 2 | db
1,25 m
Munkanem összesen:

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 487.23 | m2
2 | 33-000-32.1 | Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig | 2.52 | m2
3 | 33-011-1.2.2.1.1.2.1-1120071 | Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű nútféderes, kézi falazóelemből (fugavastagság 2,5 mm), vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve-NF jelű, 600x200x100 | 383.8 | m2
mm YTONG M 5 (Hf-80) vékonyágyazó falazóhabarcs, fehér
4 | 33-063-21.1.1 | Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig, javítással | 3 | db
5 | 33-091-11.3.1-2130101 | Nyílásbefalazás, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 2.5 | m2
Munkanem összesen:

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-000-1.1.1 | Vakolat leverése mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 1922.1 | m2
2 | 36-000-18 | Téglafelület tisztítása | 583 | m2
3 | 36-001-1.2.1-0600030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel | 583 | m2
4 | 36-002-3-0142126 | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Rigips alapozó | 583 | m2
5 | 36-011-6-0310335 | Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges felületen weber üvegszövet 145 g/m | 714.9 | m2
6 | 36-011-7-0151660 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges felületen weber ragasztó | 714.9 | m2
7 | 36-011-8.1.1 | Mennyezeti gipszvakolat készítése, 2,0 cm vastagságban, gépi felhordással, hálózással | 1833 | m2
8 | 36-051-1.1-0191009 | Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, alumíniumból, polisztirolból, pozitív sarkokra beltéri vakolóprofil | 435.6 | m
9 | 36-090-1.1.2-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 1637.35 | m2
Munkanem összesen:

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 1070.81 | m2
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 1383.56 | m2
3 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat | 1085 | m
4 | 42-000-3.1.1 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, vakpadló | 1278.83 | m2
5 | 42-000-3.2.1 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta | 1278.83 | m2
6 | 42-000-3.6 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazat | 1305.5 | m
7 | 42-000-6.2 | Padlóburkolat aljzatának portalanítása, felkaparása | 380.51 | m2
8 | 42-011-1.1.1.1-0151721 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber alapozó | 1195 | m2
9 | 42-011-2.1.1.1-0151721 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber alapozó | 364.92 | m2
10 | 42-011-2.1.3.1-0151723 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber tapadóhíd | 595.76 | m2
11 | 42-012-1.1.1.1.1.2-0310200 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel weber csempe- és | 1195 | m2
burkolatlapragasztó (C1), + weber fugázó (CG2 W), fehér
12 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0311705 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber csempe és burkolólap ragasztó, | 960.68 | m2
(C2TE) + weber fugázó (CG2 AW) fehér
13 | 42-022-2.1.2.1.1-0311705 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel weber csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) + weber | 637 | m
fugázó (CG2 AW) fehér
14 | 42-041-2.1.1-0310222 | Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban weber önterülő aljzatkiegyenlítő, weber aljzatkiegyenlítő alapozó | 1679.3 | m2
15 | 42-042-22.1-0312082 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Veneto linóleum burkolat, XF felületnemesítés, 2,5 mm vtg., 2 m x 20-30 m, 50 szín | 1679.3 | m2
16 | 42-042-22.9-0311042 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN ragasztó | 1839.72 | m2
17 | 42-042-31.3.1 | Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, felhajtással | 1604.2 | m
18 | 42-071-1-0150108 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, burkolatváltások esetén, alumíniumból, lezáróprofil | 140 | db
Munkanem összesen:

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó | 317.72 | m2
2 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, WC fülkefal | 20 | m2
3 | 44-000-3 | Beépített szekrény bontása | 417.84 | m2
4 | 44-001-3.2.1-0132133 | Fém tokszerkezetű beltéri tok és papírrácsbetétes ajtólap elhelyezése 75x200 cm | 35 | db
5 | 44-001-3.2.1-0132134 | Fém tokszerkezetű beltéri tok és papírrácsbetétes ajtólap elhelyezése 85x200 cm | 158 | db
6 | 44-001-3.2.1-0132135 | Fém tokszerkezetű beltéri tok és papírrácsbetétes ajtólap elhelyezése 112,5x200 cm | 2 | db
7 | 44-001-5-0990138 | Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, Mester poliuretán hab, 0,75 l | 968.85 | m
8 | 44-030-2.1-0122173 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap, 120 cm széles oldallappal PVC szendvicslapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal | 1 | db
9 | 44-030-2.3-0122193 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármas kabin, 370 cm széles előlap 3 ajtóval, 3 db 120 cm széles válaszfallal PVC szendvicslapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált | 1 | db
aluprofilokkal
10 | 44-090-1.3 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása kétszárnyú ajtó | 13 | db
11 | 44-090-5 | Szegélylécek felszerelése csavarozással | 1007.8 | m
12 | 44-090-8.2 | Atólap illesztése kétszárnyú | 13 | db
13 | 44-090-11.10-0213062 | Beltéri kilincs és cím, fehér | 195 | pár
14 | 44-090-35 | Ajtó tömítések acéltok profilhoz | 968.85 | m
Munkanem összesen:

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-006-1.5-0240131 | Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Sziloplast tömítő, fehér | 1137.5 | m
Munkanem összesen:

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.3.1.2 | Vizes diszperziós falfesték lekaparása | 5031.8 | m2
2 | 47-000-1.7.1.2 | Előfestés | 74.69 | 100 m2
3 | 47-000-1.21.2.1.1.2-0150145 | Glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, Simítótapasz 100, fehér | 7469 | m2
4 | 47-000-4.1.4 | Régi olajfesték raskettázása, korlátról | 117 | m
5 | 47-000-7.1.2.2 | Régi olajmázolás raskettázása nyílászáró szerkezetről | 237.82 | m2
6 | 47-000-7.2.2.2-0152801 | Fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, Sadolin Base alapozó | 237.82 | m2
7 | 47-000-7.3.2-0150112 | Simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz | 237.82 | m2
8 | 47-011-15.1.1.2-0150243 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, két rétegben, diszperziós beltéri festék, I. színcsoport | 7469 | m2
9 | 47-021-12.3.1-0131032 | Korróziógátló alapozás korláton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux korróziógátló alapozófesték, vörös | 117 | m
10 | 47-021-21.3.1-0130711 | Acélfelületek közbenső festése korláton, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, szürke 200 | 117 | m
11 | 47-021-31.3.1-0130365 | Acélfelületek átvonó festése korláton, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, szürke 200 | 117 | m
12 | 47-031-1.1.1.2-0130701 | Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, Trinát alapozófesték, fehér 100 | 237.82 | m2
13 | 47-031-1.3.1.2-0130701 | Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, Trinát alapozófesték, fehér 100 | 237.82 | m2
14 | 47-031-1.5.1.2-0130361 | Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100 | 237.82 | m2
Munkanem összesen:

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-014-1.1 | Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen | 551.22 | m2
2 | 48-014-2.1-0211251 | Bevonatszigetelés aljzatának alapozása vízszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben, tapadóhíddal, vizes diszperziós bázisú alapozóval KEMIKÁL tapadóhíd és alapozó | 551.22 | m2
3 | 48-014-4.3-0096004 | Kerámia vagy GRES lapburkolat alatti bevonatszigetelés, két rétegben, egykomponensű szigetelőhabarccsal, weber egykomponensű (szulfátálló) rugalmas szigetelőhabarcs | 551.22 | m2
4 | 48-014-41.1-0416205 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése műanyagbázisú kittel, műanyagbázisú bevonatszigetelésnél GRENER poliuretán alapú 1 komponensű záró kitt | 288 | m
Munkanem összesen:

## Takarítási munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-008-1-0110202 | Takarás készítése fóliával | 31 | 100 m2
2 | 90-008-4.3-0510023 | Festés után padlózat tisztítása felmosással AJAX általános lemosószerrel | 26 | 100 m2
Munkanem összesen: