## Főösszesítő
Költségvetési Összesítő
Tárgy:Szent János Kórház Hőközpontok javítási munkái
|  |  | Dij: |  | Anyag:
<FÜL-ORR-GÉGE> |  |  |  | Ft |  | Ft
<GYEREK OSZTÁLY> |  |  |  | Ft |  | Ft
<MOZGÁS REHAB> |  |  |  | Ft |  | Ft
<TRAUMA> |  |  |  | Ft |  | Ft
<KÖZMŰALAGÚT> |  |  |  | Ft |  | Ft
Összesen: |  |  |  | Ft |  | Ft
ÁFA | 27 | % |  | Ft |  | Ft
Mind összesen: |  |  |  | Ft |  | Ft

## Füll- orr- gége
|  |  |  | a | d | A | D
| 1 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 |  | primer hálózat kizárása és ürítése
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 2 | szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 3 | Fűtési rendszer leürítése
a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után
a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése,
hagyományos építésű, többszintes lakóépület esetén
3 |  | 4 szintes épület
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 4 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
4 |  | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  | 25 | m |  |  | 0 | 0
| 5 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
5 |  | 3/4 "
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
6 | 6 | 1 "
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
7 | 7 | 1 1/4 "
|  | 15 | m |  |  | 0 | 0
| 8 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
8 |  | 3/4 "
|  | 6 | db |  |  | 0 | 0
9 | 9 | 1 "
|  | 8 | db |  |  | 0 | 0
10 | 10 | 1 1/4 "
|  | 6 | db |  |  | 0 | 0
| 11 | Átmeneti elzárószelep kézikerékkel,
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
ARI FABA
11 |  | DN 80
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 12 | WILO TOP-Z 40/7
12
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 13 | WILO TOP-Z 50/7
13
|  | 1 | DB |  |  | 0 | 0
| 14 | KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó
DN25, PN16 1db
14
|  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 15 | NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
15
|  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Gyerekosztály
|  |  | a | d | A | D
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 | primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Karimás szerelvény leszerelése.
2 | DN 100 átmérőig
| 7 | db |  |  | 0 | 0
Hőcserélő leszerelése.
3
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Szivattyú leszerelése.
4
| 3 | db |  |  | 0 | 0
A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
5
| 1 | ktg |  |  | 0 | 0
KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
6
| 4 | klt |  |  | 0 | 0
Átmeneti visszacsapószelep,
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
öntöttvasból
MSZ EN 12334:2001
MSG.1.12.V sz. tipus, -PN 16
7 | DN 25
| 1 | db |  |  | 0 | 0
WILO YUNOS MAXO D 32/0,5-7
8
| 3 | db |  |  | 0 | 0
DANFOOS HŐCSERÉLŐ RENDSZERBE ÉPÍTVE A SZÜKSÉGES SZERELVÉNYEKKEL
ISZAPLEVÁLASZTÓVAL 350KW
9
| 2 | db |  |  | 0 | 0
Átmeneti elzárószelep kézikerékkel,
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
ARI FABA
10 | DN 65
| 1 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Mozgásszervi Rehab
|  |  | a | d | A | D
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 | primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2 | 2"-ig, vagy DN 50- ig
| 12 | m |  |  | 0 | 0
Szivattyú leszerelése.
3
| 2 | db |  |  | 0 | 0
Karimás szerelvény leszerelése.
4 | DN 100 átmérőig
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
5 | 1 "
| 12 | m |  |  | 0 | 0
Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
6 | 1 "
| 10 | db |  |  | 0 | 0
Átmeneti elzárószelep kézikerékkel,
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
ARI FABA
7 | DN 65
| 1 | db |  |  | 0 | 0
KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
8
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
WILO TOP SD 50/0,5-9
9
| 2 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Trauma
|  |  |  | a | d | A | D
| 1 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 |  | primer hálózat kizárása és ürítése
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 2 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2 |  | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  | 12 | m |  |  | 0 | 0
| 3 | Szivattyú leszerelése.
3
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 4 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
4 |  | 2 "
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
5 | 5 | 1 "
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
| 6 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
6 | 7 | 1 "
|  | 10 | db |  |  | 0 | 0
7 | 8 | 2 "
|  | 4 | db |  |  | 0 | 0
| 9 | WILO TOP-Z 50/7
8
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 10 | NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN
9
|  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Felső telephelyi közműalagút
|  |  |  | a | d | A | D
| 1 | TRAUMA ALAGSOR KONDENZVEZETÉK
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 |  | primer hálózat kizárása és ürítése
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 2 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2 |  | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  | 36 | m |  |  | 0 | 0
| 3 | TRAUMA ALAGSOR
Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
3 |  | 2 "
|  | 36 | m |  |  | 0 | 0
| 4 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
4 |  | 2 "
|  | 10 | db |  |  | 0 | 0
| 5 | KIS TRAUMA
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
5 |  | primer hálózat kizárása és ürítése
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 6 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
6 |  | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
| 7 | Hőcserélő leszerelése.
7
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 8 | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
8
|  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 9 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
9 |  | 3/4 "
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
| 10 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
10 |  | 3/4 "
|  | 6 | db |  |  | 0 | 0
| 11 | DANFOSS HŐCSERÉLŐ SZERELVÉNYEKKEL ISZAPLEVÁLASZTÓVAL 200KW
11
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 12 | GÉP-MŰSZER
WILO YUNOS PICO 25/4
12
|  | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 13 | 20-AS ÉPÜLET
NA 50 SAMSON 5FM-ES KAPILLÁRIS CSŐVEL
13
|  | 1 | DB |  |  | 0 | 0
| 14 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
14 |  | primer hálózat kizárása és ürítése
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 15 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
15 |  | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  | 48 | m |  |  | 0 | 0
| 16 | Karimás szerelvény leszerelése.
16 |  | DN 100 átmérőig
|  | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 17 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
17 |  | 2 "
|  | 48 | m |  |  | 0 | 0
| 18 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
18 |  | 2 "
|  | 10 | db |  |  | 0 | 0
| 19 | Gőznyomáscsökkentő szelep,SZÜKSÉGES SZERELVÉNYEKKEL, ELZÁRÓKKAL, SZŰRŐVEL
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
acélöntvényből - PN 16
19 |  | DN 80
|  | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  | 0 | 0