## Főösszesítő
Főösszesítő
Tárgy:Szent János Kórház kazánház és közműalagút gépészet és villlanyszerelési sürgősségi javítási munkái
|  |  | Dij: |  | Anyag:
KAZÁNHÁZ |  |  |  | Ft |  | Ft
KÖZMŰALAGÚT |  |  |  | Ft |  | Ft
VILLANYSZERELÉS |  |  |  | Ft |  | Ft
<KÁPOLNA> |  |  |  | Ft |  | Ft
<ORTHOPÉDIA> |  |  |  | Ft |  | Ft
<BMC> |  |  |  | Ft |  | Ft
<INTENZÍV> |  |  |  | Ft |  | Ft
<SZŰLÉSZET> |  |  |  | Ft |  | Ft
<SZEMÉSZET> |  |  |  | Ft |  | Ft
<TÖRZSÉPÜLET> |  |  |  | Ft |  | Ft
<I.SZ. BELGYÓGYÁSZAT> |  |  |  | Ft |  | Ft
<SEBÉSZET> |  |  |  | Ft |  | Ft
<IV.ÉPÜLET> |  |  |  | Ft |  | Ft
<URULÓGIA> |  |  |  | Ft |  | Ft
<II.BELGYÓGYÁSZAT> |  |  |  | Ft |  | Ft
Összesen: |  |  |  | Ft |  | Ft
ÁFA | 27 | % |  | Ft |  | Ft
Mind összesen: |  |  |  | Ft |  | Ft
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 16.0 Professzionál (1.866) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu

## Kazánház
|  |  | a | d | A | D
1 | KAZÁNHÁZI IONCSERÉLŐ CSERE
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 0,5 T DEMAG A SÓTARTÁLYHOZ
| 1 | DB |  |  | 0 | 0
3 | WILO TÁPSZIVATTYÚ HELIX VE2205-1/16/E/KS
| 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | ISZAPOLOLÓ VEZETÉK CSERE
NA65
| 1 | KLT |  |  | 0 | 0
6 | VÍZÁLLÁSMUTATÓ A KAZÁNOKRA
| 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | TEMASIL TÖMÍTÉSEK, GRAFITOS FÉMBETÉTES
300-as 2db, 250-es 10db,100-as 10db, 150-es 10db,15-ös 10db,20-as 50db,
25-ös 50db, 32-es 50db, 40-es 10db, 50-es 50db összesen : 252db
| 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | Átmeneti elzárószelep kézikerékkel,
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
acélöntvényből
PN 25/40
DN 20
9 | 3 | db |  |  | 0 | 0
10 | DN 25
| 3 | db |  |  | 0 | 0
11 | DN 32
| 5 | db |  |  | 0 | 0
12 | DN 50
| 50 | db |  |  | 0 | 0
13 | DN 65
| 6 | db |  |  | 0 | 0
14 | Ferde szelep kézikerékkel,
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
acélöntvényből
MSG.1.14 sz. tipus, -PN 40
DN 32
| 2 | db |  |  | 0 | 0
DN 50
| 3 | db |  |  | 0 | 0
15 | Gőznyomáscsökkentő szelep,
(ellenkarimák és kötések külön tételben történő
elszámolásával), felszerelve,
acélöntvényből - PN 16
DN 65
| 2 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Közműalagút
|  |  | a | d | A | D
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 | primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2"-ig, vagy DN 50- ig
| 180 | m |  |  | 0 | 0
4 | Hőszigetelés bontása 100 mm vastagságig
ásványi anyagú
vízszintes felületen
| 36 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Fémlemez burkolat bontása
vízszintes felületen
| 36 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 10-es ÉPÜLET KONDENZVEZETÉK CSERE
Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel,patentívekkel felületvédelem nélkül
2"
| 180 | m |  |  | 0 | 0
7 | DN 250-es gőz távvezeték ürítőcsonk csere 1"-os, golyóscsappal
| 4 | klt |  |  | 0 | 0
8 | VÍZÁLLÁS MUTATÓ
| 2 | klt |  |  | 0 | 0
9 | Szelepcserék a közmüalagútban
| 26 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Villanyszerelés
|  |  | a | d | A | D
1 | 50W-os Led reflektor felszerelése a 250W HLG helyett
| 18 | db |  |  | 0 | 0
2 | Fénycső armatúra cseréje ledesre
| 30 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Kápolna
|  |  | a | d | A | D
1 | Karimás szerelvény leszerelése.
DN 100 átmérőig
| 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Szivattyú leszerelése.
| 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
| 1 | t |  |  | 0 | 0
4 | DN20 Sámson 5 fm es kapilláris csővel
| 1 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Orthopédia
|  |  |  | a | d | A | D
1 | 1 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
primer hálózat kizárása és ürítése
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 2 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2 |  | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  | 12 | m |  |  | 0 | 0
| 3 | Karimás szerelvény leszerelése.
3 |  | DN 100 átmérőig
|  | 3 | db |  |  | 0 | 0
| 4 | Szivattyú leszerelése.
4
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 5 | Menetes szerelvény leszerelése.
5 |  | 2 " átmérőig
|  | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 6 | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
6
|  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 7 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari és épületgépészeti
felhasználásra, kék fogantyúval
kétoldalon belső menettel
7 |  | 3/4"
|  | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 8 | WILO YUNOS MAXO 80/0,5-12
8
|  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 9 | KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
9
|  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 11 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
10 |  | 3/4 "
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
11 | 12 | 1 1/4 "
|  | 6 | m |  |  | 0 | 0
| 13 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
12 |  | 3/4 "
|  | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 14 | 1 1/4 "
|  | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## BMC
|  |  | a | d | A | D
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 | primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2 | 2"-ig, vagy DN 50- ig
| 12 | m |  |  | 0 | 0
3 | 2 1/2"-3"-ig, vagy DN 65- 80 között
| 12 | m |  |  | 0 | 0
Karimás szerelvény leszerelése.
4 | DN 100 átmérőig
| 3 | db |  |  | 0 | 0
Szivattyú leszerelése.
5
| 1 | db |  |  | 0 | 0
A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
6
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
7
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
WILO TOP-Z 50/7
8
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
9 | 3/4 "
| 12 | m |  |  | 0 | 0
10 | 2 1/2 "
| 12 | m |  |  | 0 | 0
Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
11 | 2 1/2 "
| 5 | db |  |  | 0 | 0
NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
12
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Intenzív
|  |  | a | d | A | D
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
1 | primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2 | 2"-ig, vagy DN 50- ig
| 12 | m |  |  | 0 | 0
Karimás szerelvény leszerelése.
3 | DN 100 átmérőig
| 1 | db |  |  | 0 | 0
A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
4
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
SÁMSON SZELEP DN32 5 fm KAPILLÁRIS CSŐVEL
5
| 1 | db |  |  | 0 | 0
WILO YUNOS MAXO 40/0,5-12
6
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
7 | 1 "
| 12 | m |  |  | 0 | 0
Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
8 | 1 "
| 10 | db |  |  | 0 | 0
NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
9
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Szülészet
|  |  | a | d | A | D
bontási és javítási munkák előtt és után.
1
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
2 | primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Szivattyú leszerelése.
3
| 4 | db |  |  | 0 | 0
Hőcserélő leszerelése.
4
| 1 | db |  |  | 0 | 0
A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
5
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
5/4"-OS KÖNYÖK CSERE
6
| 1 | DB |  |  | 0 | 0
HMV hőcserélő csere
TRANTER GC30*22
7
| 1 | db |  |  | 0 | 0
Iszapleválasztó,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
Clean típusú, -PN 16
8 | DN 50 28080
| 1 | db |  |  | 0 | 0
WILO YUNOS MAXO 40/0,5-12
9
| 1 | db |  |  | 0 | 0
WILO YUNOS MAXO 50/0,5-9
10
| 1 | db |  |  | 0 | 0
WILO YUNOS MAXO 80/0,5-12
11
| 2 |  |  |  | 0 | 0
KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
12
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
13
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Szemészet
|  |  | a | d | A | D
1 | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | WILO YUNOS MAXO0,5-12
| 1 | DB |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Törzsépület
|  |  | a | d | A | D
1 | Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után.
| 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Menetes szerelvény leszerelése.
2 " átmérőig
| 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | Karimás szerelvény leszerelése.
DN 100 átmérőig
| 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | karima bontás
| 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2"-ig, vagy DN 50- ig
| 12 | m |  |  | 0 | 0
6 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari felhasználásra,
piros fogantyúval,
kétoldalon belső menettel
1 1/2"
| 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték,
menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
tartószerkezetekkel,
1 1/4"
| 12 | m |  |  | 0 | 0
8 | Menetes könyökidom horganyzott kivitelben,
csővezetékbe szerelve,
U 90 sz.bb.
1 1/4"
| 3 | db |  |  | 0 | 0
9 | Menetes szűkítő közcsavar horganyzott kivitelben,
csővezetékbe szerelve,
U 241 sz.
1 1/2"-1 1/4"
| 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | SAMSON GÖZSZABÁLYOZÓ SZELEP NA 50-ES 5FM-ES KAPILLÁRIS CSŐVEL A
SZABÁLYZÓHOZ
TIP. 2231
| 1 | DB |  |  | 0 | 0
11 | NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁKKAL KAPCSOLATOS CSŐVEZETÉKEKEN
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## 1. belgyógy.
|  |  | a | d | A | D
1 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2"-ig, vagy DN 50- ig
| 6 | m |  |  | 0 | 0
3 | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
| 0.4 | t |  |  | 0 | 0
4 | biztonsági szelep beállítása
| 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
2 "
| 6 | m |  |  | 0 | 0
6 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
2 "
| 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | NYOMÁSPRÓBA AZ ÉRINTETT VEZETÉKEKEN
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Sebészet
|  |  | a | d | A | D
1 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
DN 100-150 között
| 6 | m |  |  | 0 | 0
3 | 2"-ig, vagy DN 50- ig
| 6 | m |  |  | 0 | 0
4 | Menetes szerelvény leszerelése.
2 " átmérőig
| 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | Karimás szerelvény leszerelése.
DN 100 átmérőig
| 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
| 1 | t |  |  | 0 | 0
7 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari és épületgépészeti
felhasználásra, kék fogantyúval
kétoldalon belső menettel
1/2"
| 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 2"
| 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
1 1/2 "
| 6 | m |  |  | 0 | 0
10 | 4 "
| 6 | m |  |  | 0 | 0
11 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
4 "
| 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | Motoros szelep tömszelence javítása
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | ARI-CONA KONDENZVÍZ LEVÁLASZTÓ NA 25, DN 16
| 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
| 1 | KLT |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## 4. sz. épület
|  |  | a | d | A | D
1 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2"-ig, vagy DN 50- ig
| 18 | m |  |  | 0 | 0
3 | Karimás szerelvény leszerelése.
DN 100 átmérőig
| 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | Szivattyú leszerelése.
| 1 | db
5 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
1 1/4 "
| 6 | m |  |  | 0 | 0
6 | 2 "
| 12 | m |  |  | 0 | 0
7 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
1 1/4 "
| 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 2 "
| 6 | db |  |  | 0 | 0
9 | KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | Wilo Yunos MAXO 50/0.5-9/Nr.2120650
| 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## Urológia
|  |  | a | d | A | D
1 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt.
primer hálózat kizárása és ürítése
| 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
2"-ig, vagy DN 50- ig
| 54 | m |  |  | 0 | 0
3 | Menetes szerelvény leszerelése.
2 " átmérőig
| 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | Szivattyú leszerelése.
| 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
| 1 | t |  |  | 0 | 0
6 | Varratnélküli fekete acélcső,
szabadon vagy csatornában szerelve, elhelyezve, beállítva.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
MSZ-EN 10255 St 37.0 min.
3/4 "
| 6 | m |  |  | 0 | 0
7 | 1 1/2 "
| 24 | m |  |  | 0 | 0
8 | 1 "
| 6 | m |  |  | 0 | 0
9 | 2 "
| 18 | m |  |  | 0 | 0
10 | Hidegen hajlított ívidom,
varratnélküli acélcsőből, csővezetékbe szerelve,
elhelyezve, beállítva hegesztett kötésekhez.
(Hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve).
St 37.0 min.
1 1/2 "
| 11 | db |  |  | 0 | 0
11 | 1 "
| 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | 2 "
| 8 | db |  |  | 0 | 0
13 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari és épületgépészeti
felhasználásra, kék fogantyúval
kétoldalon belső menettel
1"
| 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN25, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
15 | Wilo TOP-Z 50/7 SZIVATTYÚ
| 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | Wilo Yunos MAXO 30/0,5-7
| 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0

## 2. belgyógy.
|  |  | a | d | A | D
Karimás szerelvény leszerelése.
1 | DN 100 átmérőig
| 3 | db |  |  | 0 | 0
Szivattyú leszerelése.
2
| 1 | db |  |  | 0 | 0
A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába.
3
| 0.4 | t |  |  | 0 | 0
KONDENZKÖR CSERE
3db Ari - Faba szelep DN20, PN16 1db Ari Cona kondenzvíz leválasztó DN25, PN16 1db
4
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
Hegesztett tömszelencés gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból
MSG WELDHAN típusú, 3.242 sz. - PN 16
5 | DN 80
| 1 | db |  |  | 0 | 0
WILO YUNOS MAXO - 65
6
| 1 | DB |  |  | 0 | 0
NYOMÁSPRÓBÁK A MUNKÁVAL ÉRINTETT SZAKASZOKON
7
| 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0